# 設備状態監視機能 参考設計書

記述例 | 権威レベル: reference

参考資料番号: REF-DESIGN-01

版: 1.0

機密区分: 社内

作成日: 2026-06-15

# 1. 概要

設備状態監視機能の実装例を示す。本資料は記述例であり、上位の品質規程または承認済みテンプレートと矛盾する場合は上位資料を優先する。

# 2. 参考パラメータ

監視入力部は周期的にセンサー値を取得し、状態判定部へ送信する。

| 主要パラメータ | 設計値 |
| --- | --- |
| 監視周期 | 500 ms |
| 状態保持時間 | 2 s |
| 記録方式 | イベント変化時 |

# 3. 注記

ここに記載した 500 ms は参考値であり、拘束力のある品質規程による確認を省略してはならない。